附件：

厦门通士达照明有限公司

厂区配电系统年检服务采购说明书

投标人应仔细阅读采购文件所有内容，按采购文件要求提供  采购文件，并保证所提供全部资料具有真实性、准确性及完整性。

概况

采购单位：厦门通士达照明有限公司

项目名称：厂区配电系统年检

项目编号：XMGL-2025-00056

检测地点：厂区总配及各低压配电室

协议供货期限：签订合同后一个季度内根据生产情况安排检 测。

年检工作量：

总配：进线柜开关及控制回路2个、PT 柜开关及控制回路2 个、馈电柜开关及控制回路7个、10KV 母线2组、接地刀闸7 个，具体以现场核对为准。

低配：1250KVA 变压器及配套电缆5台、1000KVA 变压器及 配套电缆2台、高压开关及控制回路、配套电缆、接地刀闸等7 个，具体以现场核对为准。

质量及技术要求：

服务要求：

中标单位须根据甲方预定检测时间提前做好准备，确保按时、 保质完成检测。

计划开标时间：2025年12月29日

评审方式：我司召集评审小组进行集中会议评审，评审期间

将根据报价结果与具有竞争性的参与单位进行价格磋商。参与单 位无需到达现场，评审现场如有任何与投标人相关的问题，通过 电话对接联系。评审确定中标人后，我司会向中标人发送《评审 结果通知书》,再联系签定“电气设备预防性试验”合同。

采购文件应包括以下文件(每页均须加盖公司印章):

| 序号 | 文件名称(每页加盖印章) |
| --- | --- |
| 1 | 报价书(原件) |
| 2 | 企业法人营业执照(复印件) |
| 3 | 其他资质证明文件(复印件) |
| 4 | 企业简介(复印件) |

其 他 ：

参与单位不得直接或间接向我司或其关联企业的员工提供 任何形式的不正当利益，否则，参与单位同意我司有权立即解除 本合同，并要求参与单位按本合同标额的10%向我司支付违约 金。若我司员工向投标人索贿，参与单位应向我司或我司上级主 管单位举报，我司应为参与单位保密。

我司纪检监察部门举报渠道：

地址：厦门市同安区美溪道696号

电子邮箱：jcs@topstar.com.cn

举报电话：0592-7263186

上级主管单位厦门轻工集团纪检监察部门举报渠道：

地址：厦门市思明区湖滨南路366号轻工大厦22层

电 子 邮 箱 ： jcs@xmqinggong.com.cn

举 报 电 话 ：0592-5820053